## Bulk Gas
Utility Category | Sub main |  |  | Branch-1 |  | Branch-2 |  | Branch-3 |  | DP Panel |  | e-Sensor | POU |  |  | Accessory | [5 empty] | 點數判斷式 - 表頭有相關,對應欄位就要填 (不可空白) | [13 empty] | Gas 拆機
程式辨別 | Take-off No. | Size | 樓層 | Size | 樓層 | Size | 樓層 | Size | 樓層 | Size | Type: VRE: Valve + Regulator + eSensor VRG: Valve + Regulator + Gauge VG: Valve + Regulator V: Valve | E-Sensor | Size | DP盤後軟/硬管 | Componet | Purifier | Accessory2 | Accessory3 | Accessory4 | Accessory5 | Accessory6 | Branch-1 類別(必填) X0 : 非 X 主管 type X1 : 屬 X 主管 type(由 take off啣接至 DP 盤前) NA : 無 | DP 盤(必填) VM : VCR-材料商組盤 SM : SWG-材料商組盤 VC : VCR-施工商組盤 SC : SWG-施工商組盤 VCInter: VCR-施工商組盤(EE Interconnection) SCInter: SWG-施工商組盤(EE Interconnection) NA : 無 DP 盤 | DP 盤後啣接至 POU Type (必填) NV : DP 盤後無加球閥 & 直接啣接至 POU TV : DP 盤後開 Tee & 加球閥啣接至 POU TNV : DP 盤後開 Tee & "無球閥"啣接至 POU | 工資 (一般點工) | 工資 (技術工) | O-7 三合一地板氣體管路拉設(新增) O-7R 三合一地板氣體管路拉設(修改) | O-8 門型架 -廠商備(新)料 O-8T 門型架-業主備料(含回收料) | O-9 臨時 GAS N2 Purge DP (架設&復原) | O-1 SP2 gas piping 溫控箱架設(4迴路) -廠商備(新)料 O-1T SP2 gas piping 溫控箱架設(4迴路)-業主備料(含回收料) | O-2 SP2 gas piping 溫控箱架設(8迴路) -廠商備(新)料 O-2T SP2 gas piping 溫控箱架設(8迴路)-業主備料(含回收料) | 加熱帶安裝(M) | 保溫棉安裝(M) | 超長米數Range R1 : 47M~76M R2 : 77M~106M R3 : 107 ~ 136M R4 : 137 ~ 166M R5 : 167 ~ 196M R6 : 197 ~ 226M | R1~R6 超長米數 Range 之實際 M 數 (對應 R1~R6 填寫) | DL1 : 量測機台、清洗槽、Oven DL2 :主機台 : 只有Bulk gas 或 Special gas : 1-3根(含機台Bulk gas 一併拆除,不另計點). DL3 : 主機台 : Special gas : 4-8 根 (含機台Bulk gas 一併拆除,不另計點). DL4 : 主機台 : Special gas : 9根(含)以上(含機台Bulk gas 一併拆除,不另計點). DLBTSD : BTSD 簡易機型(B.G. only) N : 無拆 Special Gas
util-cat | sm-no | sm-size | sm-floor | b1-size | b1-floor | b2-size | b2-floor | b3-size | b3-floor | dp-size | dp-type | dp-tag | pou-size | pou-ptype | pou-comp | Accessory1 | Accessory2 | Accessory3 | Accessory4 | Accessory5 | Accessory6 | b1-type | dp-con | dp-tv | n-labor | l1-labor | vpanel-line | sup-qty | n2-temp | gt-loop4 | gt-loop8 | ht-m | ins-m | long-type | long-m | dl-type
CDA | HET-A-L01 | 15A | 1 | 1/2" | 2 |  |  |  |  | 1/2" | VRG |  | 1/4" | 硬管 | MF | [6 empty] | X1 | SM | NV
XCDA | HET-A-L01 | 15A | 1 | 1/2" | 2 |  |  |  |  | 1/2" | VRG |  | 3/8" | 軟管 | TLP | [6 empty] | X1 | VM | NV
XCDA | HET-A-L01 | 15A | 1 | 1/2" | 2 |  |  |  |  | 1/2" | VRG |  | 3/8" | 軟管 | TLP | [6 empty] | X1 | VM | NV
XCDA | HET-A-L01 | 15A | 1 | 1/2" | 2 |  |  |  |  | 1/2" | VRG |  | 3/8" | 軟管 | TLP | [6 empty] | X1 | VM | NV
PN2 | HET-A-L01 | 15A | 1 | 1/2" | 2 |  |  |  |  | 1/2" | VRG |  | 1/2" | 硬管 | OHT | [6 empty] | X1 | VM | NV
[10 empty] | 1/2" | VRG |  | 1/2" | 硬管 | OHT | [6 empty] | X0 | VM | NV
UN2 | HET-A-L01 | 15A | 1 | 1/2" | 1 |  |  |  |  | 1/2" | VRG |  | 1/4" | 硬管 | PUMP | [6 empty] | X1 | SM | TV
[13 empty] | 1/4" | 硬管 | PUMP | [6 empty] | X0 |  | TV
[13 empty] | 1/4" | 硬管 | PUMP | [6 empty] | X0 |  | TV
[13 empty] | 1/4" | 硬管 | PUMP | [6 empty] | X0 |  | TV
End
Tool ID: |  |  |  | Location ID: |  |  | Facility Code: |  |  | Process Function:
Hookup廠商(公司名稱): |  | 聚賢研發股份有限公司 |  |  |  |  | Date:
FAC Contractor / Date: | [10 empty] | FAC Sponsor / Date: | [12 empty] | Tool Sponsor / Date:
CDA
GN2
HCDA
ICA
PN2
UCA
UN2
XCDA
EE Interconnection
Interconnection(FAC Scope)-CDA
Interconnection(FAC Scope)-GN2
Interconnection(FAC Scope)-HCDA
Interconnection(FAC Scope)-ICA
Interconnection(FAC Scope)-PN2
Interconnection(FAC Scope)-UCA
Interconnection(FAC Scope)-UN2
Interconnection(FAC Scope)-XCDA
Interconnection(FAC Scope)-CDA(跨樓層)
Interconnection(FAC Scope)-GN2(跨樓層)
Interconnection(FAC Scope)-HCDA(跨樓層)
Interconnection(FAC Scope)-ICA(跨樓層)
Interconnection(FAC Scope)-PN2(跨樓層)
Interconnection(FAC Scope)-UCA(跨樓層)
Interconnection(FAC Scope)-UN2(跨樓層)
Interconnection(FAC Scope)-XCDA(跨樓層)