## Special Gas
Utility Category | Sub main |  |  | Branch-1 |  | Branch-2 |  | Branch-3 |  | DP Panel |  | e-Sensor | POU |  |  | Accessory |  |  |  |  | 點數判斷式 - 表頭有相關,對應欄位就要填 (不可空白) | [11 empty] | Gas 拆機
程式辨別 | Stick No. | Size | 樓層 | Size | 樓層 | Size | 樓層 | Size | 樓層 | Size | Type: VRE: Valve + Regulator + eSensor VRG: Valve + Regulator + Gauge VG: Valve + Regulator | E-Sensor | Size | DP盤後軟/硬管 | Componet | Support Stand-Along | Sub-Unit | Heating Jacket (SiCL4, HF, WF6) | 雙套管 壓力 100%PH3 100%AH3 100%GH4 | Accessory5 | DP 盤(必填) VM : VCR-材料商組盤 SM : SWG-材料商組盤 VC : VCR-施工商組盤 SC : SWG-施工商組盤 VCInter: VCR-施工商組盤(EE Interconnection) SCInter: SWG-施工商組盤(EE Interconnection) NA : 無 DP 盤 | 工資 (一般點工) | 工資 (技術工) | O-7 三合一地板氣體管路拉設(新增) O-7R 三合一地板氣體管路拉設(修改) | O-8 門型架 -廠商備(新)料 O-8T 門型架-業主備料(含回收料) | 雙套管(必填) Y : 雙套管 N : 單層管 | O-1 SP2 gas piping 溫控箱架設(4迴路) -廠商備(新)料 O-1T SP2 gas piping 溫控箱架設(4迴路)-業主備料(含回收料) | O-2 SP2 gas piping 溫控箱架設(8迴路) -廠商備(新)料 O-2T SP2 gas piping 溫控箱架設(8迴路)-業主備料(含回收料) | 加熱帶安裝(M) | 保溫棉安裝(M) | 超長米數Range R1 : 47M~76M R2 : 77M~106M R3 : 107 ~ 136M R4 : 137 ~ 166M R5 : 167 ~ 196M R6 : 197 ~ 226M | R1~R6 超長米數 Range 之實際 M 數 (對應 R1~R6 填寫) | DL1 : 量測機台、清洗槽、Oven DL2 :主機台 : 只有Bulk gas 或 Special gas : 1-3根(含機台Bulk gas 一併拆除,不另計點). DL3 : 主機台 : Special gas : 4-8 根 (含機台Bulk gas 一併拆除,不另計點). DL4 : 主機台 : Special gas : 9根(含)以上(含機台Bulk gas 一併拆除,不另計點). DLBTSD : BTSD 簡易機型(B.G. only) N : 無拆 Special Gas
util-cat | sm-no | sm-size | sm-floor | b1-size | b1-floor | b2-size | b2-floor | b3-size | b3-floor | dp-size | dp-type | dp-tag | pou-size | pou-ptype | pou-comp | Accessory1 | Accessory2 | Accessory3 | Accessory4 | Accessory5 | dp-con | n-labor | l1-labor | vpanel-line | sup-qty | gas-conta | gt-loop4 | gt-loop8 | ht-m | ins-m | long-type | long-m | dl-type
End
Tool ID: |  |  |  | Location ID: |  |  | Facility Code: |  |  | Process Function:
Hookup廠商(公司名稱): |  | 聚賢研發股份有限公司 |  |  |  |  | Date:
FAC Contractor / Date: | [10 empty] | FAC Sponsor / Date: | [12 empty] | Tool Sponsor / Date:
0.5% H2/NE
0.5% HCL/NE
0.5%O2/He
1%B2H6/H2
1%BCl3/N2
1%GeH4/H2
1%GeH4/H2 ISO BOX
1%GeH4/H2-GIB
1.2%He/N2
10% H2/N2
10% XE/NE
10%CH4/Ar
10%GeH4/H2
10%H2/N2
10%H2/N2-GIB
10%NF3/N2
100% PH3
15%B2H6/H2
20%CHF3/He
20%F2/Ar
20%F2/N2
30%AsH3/H2
30%O2/He
3MS
4%CH4/Ar
4%H2/N2
4MS
5% H2/He
5%B2H6/Ar
5%B2H6/N2
5%H2/He
5%MMS/Ar
65%PH3/H2
A4
A6
ADMOS
Ar/Xe/Ne
ATRP
BCl3
C2F6
C2H2
C2H4
C3H6
C4F6
C4F8
C5F8
CF4
CH2F2
CH3F
CH4
CHF3
Cl2
ClF3
CO
CO2
CO2(4N)
CO2(5N)
COS
DCS
DCS-GIB
DEMS
DMA
F2/Ar/Ne
F2/Kr/Ne
HBr
HCl
HCl-GIB
HF
Interconnection(EE Scope)
IO2
Kr/Ne
LTO-520
MCS
MDEOS
N2O
NF3
NF3-GIB
NG
NG-GIB
NH3
NH3-GIB
NO
O2/Ar
O3
PAr
PAr(大流量)
PH2
PH2-GIB
PH3
PHe
PO2
SAM24
SF6
Si2Cl6
Si2H6
SiCl4
SiF4
SiH2Cl2
SiH4
SiH4 VDP
SiH4-GIB
SO2
TDMAT
TiCl4
TSA
Vent
WF6
XCO2
Xe
PH2
PAr
PHe
CO2(4N)
PO2
20%F2/N2
SiH4
DCS
C3H6
NO
NH3
HF
Si2H6
Cl2
N2O
4%H2/N2
NF3
Xe
30%AsH3/H2
NG
HCl
1%B2H6/H2
1%GeH4/H2
COS
CF4
CHF3
CH4
CH3F
CH2F2
CO
SF6
HBr
C4F8
SO2
SiCl4
4%CH4/Ar
BCl3
C4F6
30%O2/He
DCS(t)
C2H2
5%B2H6/Ar
5%B2H6/Ar[B11]
WF6
CO2(5N
5%H2/He
F2/Ar/Ne
Ar/Xe/Ne
Kr/Ne
F2/Kr/Ne
1.2%He/N2
0.5%O2/He
10%CH4/Ar
10%H2/N2
PH3
Interconnection(FAC Scope)
Interconnection(FAC Scope)跨樓層
1%AsH3/H2
PH2(大流量)
PAr大流量)